

WASSERVERSORGUNG

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gesuch/Bewilligung sanitäre Installation (Art. 36 WV-Reglement)** | | | | | | | | |
| *Das Gesuch ist mindestens* ***1 Monat vor Ausführung*** *der Wasserversorgung Eschenbach, 8733 Eschenbach, einzureichen* | | | | | | | | |
| Gesuchsteller/In- stallateur  Adresse | | Name/Vorname, Beruf | | |  | | |
|  | | Adresse | | |  | | |
|  | | Telefon, Fax, Email | | |  | | |
| Verantwortliche/r | | Name/Vorname, Beruf | | |  | | |
|  | | Adresse | | |  | | |
|  | | Telefon, Fax, Email | | |  | | |
| Bauherrschaft | | Name/Vorname | | |  | | |
|  | | Adresse | | |  | | |
|  | | Telefon, Fax, Email | | |  | | |
| Objekt (EFH, MFH usw.) | | | | |  | | |
| Gebäudevers. Nr. | | |  | | Parz. Nr. |  | |
| Standort (Strasse/Ort) | | | | |  | | |
| Hausanschluss-Leitung bis Wasserzähler  Ja ***gem. sep. Gesuch (Formular 1)*** Nein | | | | | Bemerkungen | | |
| Hausinstallation (ab Wasserzähler)  Ja Nein | | | | | Neubau Umbau  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| BW-Wert | bisher: | | | neu: | Standort Wasserzähler | |  |
| Besonderes | | | | | Schwimmbad Regen-/Eigenwasser-  nutzung | | |
| Ausführung | | | | | vom \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Ort und Datum:       , \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | Stempel/Unterschrift | | |
| Beilagen   1. Schemaplan (in zweifacher Ausführung) vom \_\_\_\_\_\_\_    *Bewilligung s. Rückseite* | | | | | | | |

**Verfügung/Genehmigung**

**Diese Bewilligung bezieht sich nur auf die Hausinstallation (ab Wasserzähler). Für den Anschluss an das Netz der Wasserversorgung (WV) ist ein separates Gesuch (Formular 1) bzw. Bewilligungsverfahren erforderlich.**

Bedingungen und Auflagen

1. Vor Beginn der Bauarbeiten muss in jedem Fall mit dem Brunnenmeister, Rolf Krieg (Telefon   
   055 282 38 09), Kontakt aufgenommen werden (öffnen und schliessen des Schiebers usw.). Bei Wasserabstellungen infolge Eingriff in das öffentliche Wasserversorgungsnetz muss der Installateur alle betroffenen Grundeigentümer mindestens 3 Tage im Voraus mittels Flugblatt schriftlich informieren; die Wasserversorgung ist mit gleichzeitiger Kopie zu orientieren.
2. Die Bestimmungen des WV-Reglements (Art. 28 ff. sind zu beachten).
3. Die Ausführung hat nach den aktuellen SVGW-Richtlinien zu erfolgen.
4. Als verbindlich gelten die Schemapläne mit allfälligen Bemerkungen/Ergänzungen des Brunnenmeisters bzw. der WV Eschenbach. Änderungen sind rechtzeitig vor der Ausführung der WV zu melden und bedürfen deren Genehmigung.
5. Folgende Plangrundlagen, techn. Beschriebe usw. gelten als verbindlich

Gebühr: Fr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Rechnung/ES liegt bei)

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Rechtsmittel

Gegen diese Verfügung kann innert 14 Tagen seit der Zustellung beim Gemeinderat Eschenbach,   
Rickenstrasse 12, 8733 Eschenbach, Rekurs eingereicht werden.

**Eingesehen und kontrolliert:**

**BAUKOMMISSION**

Der Präsident

Der Aktuar

Bewilligung/Rechnung geht an

* Gesuchsteller, unter Beilage Schemaplan/-pläne  
   mit Genehmigungsvermerk Brunnenmeister

Kopie geht an

* Bauherrschaft
* Wasserversorgung
* Brunnenmeister
* Bauamt
* Ingenieurbüro Brunner + Partner AG, Custorweg 5, Eschenbach
* Finanzverwaltung

WV Eschenbach/05.2016